## БИМ инд. по статьям с мат. и ТЗ
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
___________ | [11 empty] | ___________
"____" _____________ 2016 г. | [11 empty] | "____" _______________2016 г.
Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: Славянский район п. Совхозный ул. Агрономическая № 19.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1
(локальная смета)
| на | Электромонтажные работы.
Основание: Дефектная ведомость
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________295,551 |  | тыс. руб.
|  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________8,638 |  | тыс. руб.
|  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________236,918 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________59,967 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________427,79 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2015г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Обоснова-ние, индекс | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин
[5 empty] | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы |  | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины
[5 empty] | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на ед-цу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1. Электромонтажные работы
демонтаж ВРУ
1 | ТЕРм08-03-573-06 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | ДЕМОНТАЖ Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 1200х600х500 мм | 1 шт. | 1 | 41.71 | 32.27 |  | 01 Индекс 4 квартала 2015г. п2,2 ОЗП=17,529; ЭМ=7,207; ЗПМ=17,529; МАТ=5,139 | 42 | 9 | 33 |  | 1.19 | 1.19
|  | (МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) |  |  | 9.44 | 2.08 |  |  |  |  | 2 |  | 0.24 | 0.24
2 | ТЕРм08-03-573-06 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | ДЕМОНТАЖ Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 1200х600х500 мм | 1 шт. | 1 | 25.02 | 19.36 |  | 01 Индекс 4 квартала 2015г. п2,2 ОЗП=17,529; ЭМ=7,207; ЗПМ=17,529; МАТ=5,139 | 25 | 6 | 19 |  | 0.71 | 0.71
|  | (МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0; ТЗ=0,3) |  |  | 5.66 | 1.25 |  |  |  |  | 1 |  | 0.48 | 0.48
3 | ТЕРм08-02-144-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Отсоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2 | 100 шт. | 0.09 | 24.09 |  |  | 01 Индекс 4 квартала 2015г. п2,2 ОЗП=17,529; ЭМ=7,207; ЗПМ=17,529; МАТ=5,139 | 2 | 2 |  |  | 3.12 | 0.28
|  | (МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0; ТЗ=0,3) |  |  | 24.09
4 | ТЕРм08-03-600-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | ДЕМОНТАЖ Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | 1 шт. | 1 | 2.37 | 0.7 |  | 01 Индекс 4 квартала 2015г. п2,2 ОЗП=17,529; ЭМ=7,207; ЗПМ=17,529; МАТ=5,139 | 2 | 2 |  |  | 0.21 | 0.21
|  | (МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) |  |  | 1.67 | 0.03
5 | ТЕРм08-01-080-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | ДЕМОНТАЖ Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 2 | 1 шт. | 14 | 5.42 | 2.8 |  | 01 Индекс 4 квартала 2015г. п2,2 ОЗП=17,529; ЭМ=7,207; ЗПМ=17,529; МАТ=5,139 | 76 | 37 | 39 |  | 0.34 | 4.76
|  | (МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) |  |  | 2.62 | 0.13 |  |  |  |  | 2 |  | 0.01 | 0.14
6 | ТЕРм08-01-080-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | ДЕМОНТАЖ Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 2 | 1 шт. | 67 | 5.42 | 2.8 |  | 01 Индекс 4 квартала 2015г. п2,2 ОЗП=17,529; ЭМ=7,207; ЗПМ=17,529; МАТ=5,139 | 363 | 176 | 187 |  | 0.34 | 22.78
|  | (МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) |  |  | 2.62 | 0.13 |  |  |  |  | 9 |  | 0.01 | 0.67
7 | ТЕРр67-4-4 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Демонтаж: бра, плафонов | 100 шт. | 0.12 | 20.67 | 0.37 |  | 01 Индекс 4 квартала 2015г. п2,2 ОЗП=17,529; ЭМ=7,207; ЗПМ=17,529; МАТ=5,139 | 2 | 2 |  |  | 3.24 | 0.39
|  | (МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) |  |  | 20.3 | 0.09 | [6 empty] | 0.01
8 | ТЕРр67-1-3 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Демонтаж электропроводки, провода на крюках (якорях) с изоляторами сечением: 16 мм2 | 100 м | 0.26 | 85.82 |  |  | 01 Индекс 4 квартала 2015г. п2,2 ОЗП=17,529; ЭМ=7,207; ЗПМ=17,529; МАТ=5,139 | 22 | 22 |  |  | 13.71 | 3.56
85.82
монтажные работы
9 | ТЕР46-03-010-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2 | 100 отверстий | 0.02 | 407.11 | 291.36 |  | 01 Индекс 4 квартала 2015г. п2,2 ОЗП=17,529; ЭМ=7,207; ЗПМ=17,529; МАТ=5,139 | 8 | 2 | 6 |  | 15.17 | 0.3
[5 empty] | 115.75 | 33.63 |  |  |  |  | 1 |  | 4.35 | 0.09
10 | ТЕР46-03-011-01 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305 | Пробивка в стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 | 100 м борозд | 0.2 | 467.48 | 352.21 |  | 01 Индекс 4 квартала 2015г. п2,2 ОЗП=17,529; ЭМ=7,207; ЗПМ=17,529; МАТ=5,139 | 93 | 23 | 70 |  | 15.64 | 3.13
[5 empty] | 115.27 | 31.34 |  |  |  |  | 6 |  | 4.06 | 0.81
11 | ТЕРм08-03-573-06 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 1200х600х500 мм | 1 шт. | 1 | 88.52 | 64.53 | 5.12 | 01 Индекс 4 квартала 2015г. п2,2 ОЗП=17,529; ЭМ=7,207; ЗПМ=17,529; МАТ=5,139 | 89 | 19 | 65 | 5 | 2.37 | 2.37
[5 empty] | 18.87 | 4.16 |  |  |  |  | 4 |  | 0.48 | 0.48
12 | ТССЦ-509-6340 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Щиты с монтажной панелью ЩМП-5, размером 1000х650х300 мм, степень защиты IP30 | шт. | 1 | 1032.82 |  | 1032.82 | 01 Индекс 4 квартала 2015г. п2,2 ОЗП=17,529; ЭМ=7,207; ЗПМ=17,529; МАТ=5,139 | 1033 |  |  | 1033
13 | ТЕРм08-02-397-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м | 100 м | 0.004 | 474.41 | 98.26 | 311.52 | 01 Индекс 4 квартала 2015г. п2,2 ОЗП=17,529; ЭМ=7,207; ЗПМ=17,529; МАТ=5,139 | 2 |  |  | 2 | 8.56 | 0.03
[5 empty] | 64.63 | 17.03 | [6 empty] | 2.17 | 0.01
14 | прайс лист "ТД промэлектро" | DIN-рейка оцинкованная 50см | шт | 2 | 10,16 58,68/1,18/5,139*1,05 |  | 10,16 58,68/1,18/5,139*1,05 | 01 Индекс 4 квартала 2015г. п2,2 ОЗП=17,529; ЭМ=7,207; ЗПМ=17,529; МАТ=5,139 | 20 |  |  | 20
15 | ТЕРм08-01-080-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 6 | 1 шт. | 1 | 28.16 | 18.64 | 0.8 | 01 Индекс 4 квартала 2015г. п2,2 ОЗП=17,529; ЭМ=7,207; ЗПМ=17,529; МАТ=5,139 | 28 | 9 | 19 |  | 1.13 | 1.13
[5 empty] | 8.72 | 0.83 |  |  |  |  | 1 |  | 0.08 | 0.08
16 | ТССЦ-509-2260 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-100 3Р 80А, характеристика С | шт. | 1 | 150.15 |  | 150.15 | 01 Индекс 4 квартала 2015г. п2,2 ОЗП=17,529; ЭМ=7,207; ЗПМ=17,529; МАТ=5,139 | 150 |  |  | 150
17 | ТЕРм08-03-599-09 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (установка бокса под опломбировку) | 1 шт. | 1 | 65.02 | 3.47 | 41.17 | 01 Индекс 4 квартала 2015г. п2,2 ОЗП=17,529; ЭМ=7,207; ЗПМ=17,529; МАТ=5,139 | 65 | 20 | 3 | 42 | 2.56 | 2.56
[5 empty] | 20.38 | 0.1 | [6 empty] | 0.01 | 0.01
18 | прайс лист "ТД промэлектро" | щмп 6 | 1 шт. | 1 | 43,29 250,00/1,18/5,139*1,05 |  | 43,29 250,00/1,18/5,139*1,05 | 01 Индекс 4 квартала 2015г. п2,2 ОЗП=17,529; ЭМ=7,207; ЗПМ=17,529; МАТ=5,139 | 43 |  |  | 43
19 | ТЕРм08-03-600-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные | 1 шт. | 1 | 4.97 | 2.33 | 0.41 | 01 Индекс 4 квартала 2015г. п2,2 ОЗП=17,529; ЭМ=7,207; ЗПМ=17,529; МАТ=5,139 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0.28 | 0.28
[5 empty] | 2.23 | 0.1 | [6 empty] | 0.01 | 0.01
20 | ТЕРм08-01-080-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 6 | 1 шт. | 3 | 28.16 | 18.64 | 0.8 | 01 Индекс 4 квартала 2015г. п2,2 ОЗП=17,529; ЭМ=7,207; ЗПМ=17,529; МАТ=5,139 | 84 | 26 | 56 | 2 | 1.13 | 3.39
[5 empty] | 8.72 | 0.83 |  |  |  |  | 2 |  | 0.08 | 0.24
21 | ТССЦ-509-2245 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 3Р 50А, характеристика С | шт. | 3 | 40.11 |  | 40.11 | 01 Индекс 4 квартала 2015г. п2,2 ОЗП=17,529; ЭМ=7,207; ЗПМ=17,529; МАТ=5,139 | 120 |  |  | 120
22 | ТЕРм08-01-080-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 2 | 1 шт. | 5 | 18.84 | 9.32 | 0.8 | 01 Индекс 4 квартала 2015г. п2,2 ОЗП=17,529; ЭМ=7,207; ЗПМ=17,529; МАТ=5,139 | 94 | 44 | 47 | 3 | 1.13 | 5.65
[5 empty] | 8.72 | 0.42 |  |  |  |  | 2 |  | 0.04 | 0.2
23 | ТССЦ-509-2234 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29М 1Р 25А, характеристика С | шт. | 5 | 12.26 |  | 12.26 | 01 Индекс 4 квартала 2015г. п2,2 ОЗП=17,529; ЭМ=7,207; ЗПМ=17,529; МАТ=5,139 | 61 |  |  | 61
24 | ТЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Прибор или аппарат | 1 шт. | 8 | 9.42 |  | 0.5 | 01 Индекс 4 квартала 2015г. п2,2 ОЗП=17,529; ЭМ=7,207; ЗПМ=17,529; МАТ=5,139 | 75 | 71 |  | 4 | 1.12 | 8.96
8.92
25 | прайс лист "ТД промэлектро" | распределительный блок РБ-125 | шт | 4 | 15,17 461,38/1,18/5,139 |  | 15,17 461,38/1,18/5,139 | 01 Индекс 4 квартала 2015г. п2,2 ОЗП=17,529; ЭМ=7,207; ЗПМ=17,529; МАТ=5,139 | 61 |  |  | 61
(Ц.О. (МАТ=МАТ/1,18/4,462*1,05-МАТ))
26 | прайс лист "ТД промэлектро" | розетка на ДИН рейку РД-32 | шт | 2 | 51,95 300,00/1,18/5,139*1,05 |  | 51,95 300,00/1,18/5,139*1,05 | 01 Индекс 4 квартала 2015г. п2,2 ОЗП=17,529; ЭМ=7,207; ЗПМ=17,529; МАТ=5,139 | 104 |  |  | 104
27 | прайс лист "ТД промэлектро" | Шина нулевая 6*9 в сборе | шт | 1 | 10,39 60,00/1,18/5,139*1,05 |  | 10,39 60,00/1,18/5,139*1,05 | 01 Индекс 4 квартала 2015г. п2,2 ОЗП=17,529; ЭМ=7,207; ЗПМ=17,529; МАТ=5,139 | 10 |  |  | 10
28 | прайс лист "ТД промэлектро" | шина нуль 250А | шт | 1 | 60,6 350,00/1,18/5,139*1,05 |  | 60,6 350,00/1,18/5,139*1,05 | 01 Индекс 4 квартала 2015г. п2,2 ОЗП=17,529; ЭМ=7,207; ЗПМ=17,529; МАТ=5,139 | 61 |  |  | 61
29 | ТЕРм11-06-002-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных | 100 м | 0.2 | 94.92 |  | 12.42 | 01 Индекс 4 квартала 2015г. п2,2 ОЗП=17,529; ЭМ=7,207; ЗПМ=17,529; МАТ=5,139 | 19 | 17 |  | 2 | 9.27 | 1.85
82.5
30 | ТССЦ-502-0501 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 6 мм2 | 1000 м | 0.008 | 4944.59 |  | 4944.59 | 01 Индекс 4 квартала 2015г. п2,2 ОЗП=17,529; ЭМ=7,207; ЗПМ=17,529; МАТ=5,139 | 40 |  |  | 40
31 | ТССЦ-502-0504 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 16 мм2 | 1000 м | 0,01 10/1000 | 14155.99 |  | 14155.99 | 01 Индекс 4 квартала 2015г. п2,2 ОЗП=17,529; ЭМ=7,207; ЗПМ=17,529; МАТ=5,139 | 142 |  |  | 142
32 | ТССЦ-501-8236 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0,002 2/1000 | 5810.04 |  | 5810.04 | 01 Индекс 4 квартала 2015г. п2,2 ОЗП=17,529; ЭМ=7,207; ЗПМ=17,529; МАТ=5,139 | 12 |  |  | 12
устройство ввода
33 | ТЕРм08-02-407-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 40 мм | 100 м | 0.1 | 649.99 | 195.76 | 203.57 | 01 Индекс 4 квартала 2015г. п2,2 ОЗП=17,529; ЭМ=7,207; ЗПМ=17,529; МАТ=5,139 | 65 | 25 | 20 | 20 | 33.2 | 3.32
[5 empty] | 250.66 | 6.65 |  |  |  |  | 1 |  | 0.64 | 0.06
34 | ТССЦ-103-0005 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3 мм | м | 10 | 21.09 |  | 21.09 | 01 Индекс 4 квартала 2015г. п2,2 ОЗП=17,529; ЭМ=7,207; ЗПМ=17,529; МАТ=5,139 | 211 |  |  | 211
35 | ТЕРм08-02-412-06 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 120 мм2 | 100 м | 0.1 | 282.42 | 46.6 | 127.1 | 01 Индекс 4 квартала 2015г. п2,2 ОЗП=17,529; ЭМ=7,207; ЗПМ=17,529; МАТ=5,139 | 28 | 11 | 5 | 12 | 14.4 | 1.44
[5 empty] | 108.72 | 2.08 | [6 empty] | 0.2 | 0.02
36 | ТССЦ-502-0879 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 4х25-0,6/1,0 | 1000 м | 0,012 12 / 1000 | 16929.15 |  | 16929.15 | 01 Индекс 4 квартала 2015г. п2,2 ОЗП=17,529; ЭМ=7,207; ЗПМ=17,529; МАТ=5,139 | 203 |  |  | 203
37 | прайс лист ИП Казанцев В.А. | ЗОИ-50 | шт | 4 | 20,78 120,00/1,18/5,139*1,05 |  | 20,78 120,00/1,18/5,139*1,05 | 01 Индекс 4 квартала 2015г. п2,2 ОЗП=17,529; ЭМ=7,207; ЗПМ=17,529; МАТ=5,139 | 83 |  |  | 83
Раздел 2. монтаж контура повторного заземления
38 | ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,012 6*0,4*0,5/100 | 964.04 |  |  | 01 Индекс 4 квартала 2015г. п2,2 ОЗП=17,529; ЭМ=7,207; ЗПМ=17,529; МАТ=5,139 | 12 | 12 |  |  | 154 | 1.85
964.04
39 | ТЕРм08-02-472-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 0,06 6/100 | 236.14 | 68.22 | 42.59 | 01 Индекс 4 квартала 2015г. п2,2 ОЗП=17,529; ЭМ=7,207; ЗПМ=17,529; МАТ=5,139 | 14 | 8 | 4 | 2 | 16.6 | 1
[5 empty] | 125.33 | 2.29 | [6 empty] | 0.22 | 0.01
40 | ТССЦ-101-1889 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Сталь полосовая 40х4 мм, кипящая | т | 0.0078 | 5983.32 |  | 5983.32 | 01 Индекс 4 квартала 2015г. п2,2 ОЗП=17,529; ЭМ=7,207; ЗПМ=17,529; МАТ=5,139 | 47 |  |  | 47
41 | ТЕРм08-02-471-04 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм | 10 шт. | 0,3 3/10 | 135.15 | 46.39 | 26.17 | 01 Индекс 4 квартала 2015г. п2,2 ОЗП=17,529; ЭМ=7,207; ЗПМ=17,529; МАТ=5,139 | 41 | 19 | 14 | 8 | 8.29 | 2.49
[5 empty] | 62.59 | 1.45 | [6 empty] | 0.14 | 0.04
42 | ТССЦ-101-1614 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 16 мм | т | 0.0243 | 4629.9 |  | 4629.9 | 01 Индекс 4 квартала 2015г. п2,2 ОЗП=17,529; ЭМ=7,207; ЗПМ=17,529; МАТ=5,139 | 113 |  |  | 113
43 | ТЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,012 6*0,4*0,5/100 | 585.14 |  |  | 01 Индекс 4 квартала 2015г. п2,2 ОЗП=17,529; ЭМ=7,207; ЗПМ=17,529; МАТ=5,139 | 7 | 7 |  |  | 97.2 | 1.17
585.14
44 | ТЕР46-03-011-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 50 см2 | 100 м борозд | 0.01 | 574.87 | 396.52 |  | 01 Индекс 4 квартала 2015г. п2,2 ОЗП=17,529; ЭМ=7,207; ЗПМ=17,529; МАТ=5,139 | 6 | 2 | 4 |  | 24.2 | 0.24
[5 empty] | 178.35 | 45.76 | [6 empty] | 5.92 | 0.06
45 | ТЕР46-03-009-04 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 38 см | 100 шт. | 0.01 | 1886.14 | 1390.73 |  | 01 Индекс 4 квартала 2015г. п2,2 ОЗП=17,529; ЭМ=7,207; ЗПМ=17,529; МАТ=5,139 | 19 | 5 | 14 |  | 67.22 | 0.67
[5 empty] | 495.41 | 163.18 |  |  |  |  | 2 |  | 21.11 | 0.21
46 | ТЕРм08-02-472-09 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм | 100 м | 0,12 12/100 | 312.14 | 62.48 | 88.84 | 01 Индекс 4 квартала 2015г. п2,2 ОЗП=17,529; ЭМ=7,207; ЗПМ=17,529; МАТ=5,139 | 37 | 19 | 7 | 11 | 21.3 | 2.56
[5 empty] | 160.82 | 1.97 | [6 empty] | 0.19 | 0.02
47 | ТССЦ-101-1617 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 12 мм | т | 0.011 | 4890.69 |  | 4890.69 | 01 Индекс 4 квартала 2015г. п2,2 ОЗП=17,529; ЭМ=7,207; ЗПМ=17,529; МАТ=5,139 | 54 |  |  | 54
48 | ТЕРм08-02-472-10 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | 100 м | 0,005 0,5/100 | 430.49 | 24.78 | 162.9 | 01 Индекс 4 квартала 2015г. п2,2 ОЗП=17,529; ЭМ=7,207; ЗПМ=17,529; МАТ=5,139 | 2 | 1 |  | 1 | 32.16 | 0.16
[5 empty] | 242.81 | 0.31 | [6 empty] | 0.03
49 | ТССЦ-502-0522 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 10 мм2 | 1000 м | 0,0005 0,5/1000 | 8006.3 |  | 8006.3 | 01 Индекс 4 квартала 2015г. п2,2 ОЗП=17,529; ЭМ=7,207; ЗПМ=17,529; МАТ=5,139 | 4 |  |  | 4
50 | ТЕР46-03-017-05 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0.001 | 1967.48 | 38.61 | 1440.69 | 01 Индекс 4 квартала 2015г. п2,2 ОЗП=17,529; ЭМ=7,207; ЗПМ=17,529; МАТ=5,139 | 2 |  |  | 2 | 75.22 | 0.08
488.18
51 | ТЕР13-03-002-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-068 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.001 | 463.95 | 7.69 | 421.84 | 01 Индекс 4 квартала 2015г. п2,2 ОЗП=17,529; ЭМ=7,207; ЗПМ=17,529; МАТ=5,139 |  |  |  |  | 3.92
[5 empty] | 34.42 | 0.08 | [6 empty] | 0.01
Раздел 3. Новый Раздел
52 | ТЕРм08-03-599-06 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг | 1 шт. | 9 | 82.1 | 6.25 | 47.35 | 01 Индекс 4 квартала 2015г. п2,2 ОЗП=17,529; ЭМ=7,207; ЗПМ=17,529; МАТ=5,139 | 739 | 257 | 56 | 426 | 3.58 | 32.22
[5 empty] | 28.5 | 0.31 |  |  |  |  | 3 |  | 0.03 | 0.27
53 | прайс лист "Кубаньэлектро" | корпус: щит этажный 3х квартирный | шт | 9 | 606,03 3500,00/1,18/5,139*1,05 |  | 606,03 3500,00/1,18/5,139*1,05 | 01 Индекс 4 квартала 2015г. п2,2 ОЗП=17,529; ЭМ=7,207; ЗПМ=17,529; МАТ=5,139 | 5454 |  |  | 5454
54 | ТЕРм08-03-600-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | ДЕМОНТАЖ Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные | 1 шт. | 24 | 1.37 | 0.7 |  | 01 Индекс 4 квартала 2015г. п2,2 ОЗП=17,529; ЭМ=7,207; ЗПМ=17,529; МАТ=5,139 | 33 | 16 | 17 |  | 0.08 | 1.92
|  | (МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0; ТЗ=0,3) |  |  | 0.67 | 0.03 |  |  |  |  | 1 |  | 0.01 | 0.24
55 | ТЕРм08-03-600-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные | 1 шт. | 24 | 4.97 | 2.33 | 0.41 | 01 Индекс 4 квартала 2015г. п2,2 ОЗП=17,529; ЭМ=7,207; ЗПМ=17,529; МАТ=5,139 | 119 | 54 | 56 | 9 | 0.28 | 6.72
[5 empty] | 2.23 | 0.1 |  |  |  |  | 2 |  | 0.01 | 0.24
56 | ТЕРм08-01-080-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | ДЕМОНТАЖ Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 2 | 1 шт. | 48 | 6.22 | 2.8 | 0.8 | 01 Индекс 4 квартала 2015г. п2,2 ОЗП=17,529; ЭМ=7,207; ЗПМ=17,529; МАТ=5,139 | 299 | 126 | 134 | 39 | 0.34 | 16.32
|  | (МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; ТЗ=0,3) |  |  | 2.62 | 0.13 |  |  |  |  | 6 |  | 0.04 | 1.92
57 | ТЕРм08-01-080-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 2 | 1 шт. | 48 | 18.84 | 9.32 | 0.8 | 01 Индекс 4 квартала 2015г. п2,2 ОЗП=17,529; ЭМ=7,207; ЗПМ=17,529; МАТ=5,139 | 904 | 419 | 447 | 38 | 1.13 | 54.24
[5 empty] | 8.72 | 0.42 |  |  |  |  | 20 |  | 0.04 | 1.92
58 | ТССЦ-509-2229 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 25А, характеристика С | шт. | 24 | 10.09 |  | 10.09 | 01 Индекс 4 квартала 2015г. п2,2 ОЗП=17,529; ЭМ=7,207; ЗПМ=17,529; МАТ=5,139 | 242 |  |  | 242
59 | ТССЦ-509-2228 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С | шт. | 24 | 10.09 |  | 10.09 | 01 Индекс 4 квартала 2015г. п2,2 ОЗП=17,529; ЭМ=7,207; ЗПМ=17,529; МАТ=5,139 | 242 |  |  | 242
60 | ТЕРм08-01-080-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | ДЕМОНТАЖ Прибор защиты | 1 шт. | 24 | 8.21 | 5.59 |  | 01 Индекс 4 квартала 2015г. п2,2 ОЗП=17,529; ЭМ=7,207; ЗПМ=17,529; МАТ=5,139 | 197 | 63 | 134 |  | 0.34 | 8.16
|  | (МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) |  |  | 2.62 | 0.25 |  |  |  |  | 6 |  | 0.02 | 0.48
61 | ТЕРм08-01-080-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 6 | 1 шт. | 24 | 28.16 | 18.64 | 0.8 | 01 Индекс 4 квартала 2015г. п2,2 ОЗП=17,529; ЭМ=7,207; ЗПМ=17,529; МАТ=5,139 | 676 | 209 | 447 | 20 | 1.13 | 27.12
[5 empty] | 8.72 | 0.83 |  |  |  |  | 20 |  | 0.08 | 1.92
62 | ТССЦ-509-2237 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 2Р 25А, характеристика С | шт. | 24 | 20.18 |  | 20.18 | 01 Индекс 4 квартала 2015г. п2,2 ОЗП=17,529; ЭМ=7,207; ЗПМ=17,529; МАТ=5,139 | 484 |  |  | 484
63 | ТЕРм08-01-082-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Зажим наборный без кожуха | 100 шт. | 0,8 80/100 | 415.5 | 26.66 | 26 | 01 Индекс 4 квартала 2015г. п2,2 ОЗП=17,529; ЭМ=7,207; ЗПМ=17,529; МАТ=5,139 | 332 | 290 | 21 | 21 | 47 | 37.6
[5 empty] | 362.84 | 1.14 |  |  |  |  | 1 |  | 0.11 | 0.09
64 | прайс лист "Кубаньэлектро" | Шина нулевая 8х12 на дин | шт | 80 | 9,87 57,00/1,18/5,139*1,05 |  | 9,87 57,00/1,18/5,139*1,05 | 01 Индекс 4 квартала 2015г. п2,2 ОЗП=17,529; ЭМ=7,207; ЗПМ=17,529; МАТ=5,139 | 790 |  |  | 790
65 | ТЕРм11-06-002-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных | 100 м | 1.935 | 84.15 |  | 1.65 | 01 Индекс 4 квартала 2015г. п2,2 ОЗП=17,529; ЭМ=7,207; ЗПМ=17,529; МАТ=5,139 | 163 | 160 |  | 3 | 9.27 | 17.94
|  | 84,15 = 94,92 - 0,2 x 25,70 - 0,25 x 22,53 |  |  | 82.5
66 | ТССЦ-502-0501 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 6 мм2 | 1000 м | 0,18 180 / 1000 | 4944.59 |  | 4944.59 | 01 Индекс 4 квартала 2015г. п2,2 ОЗП=17,529; ЭМ=7,207; ЗПМ=17,529; МАТ=5,139 | 890 |  |  | 890
67 | ТССЦ-502-0522 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 10 мм2 | 1000 м | 0,0045 4,5 / 1000 | 8006.3 |  | 8006.3 | 01 Индекс 4 квартала 2015г. п2,2 ОЗП=17,529; ЭМ=7,207; ЗПМ=17,529; МАТ=5,139 | 36 |  |  | 36
68 | ТССЦ-501-8236 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0.009 | 5810.04 |  | 5810.04 | 01 Индекс 4 квартала 2015г. п2,2 ОЗП=17,529; ЭМ=7,207; ЗПМ=17,529; МАТ=5,139 | 52 |  |  | 52
Раздел 4. силовые стояки и магистрали
69 | ТЕРм08-02-413-14 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Провод, количество проводов в резинобитумной трубке: до 6, сечение провода до 16 мм2 | 100 м трубок | 0.8 | 507.19 | 135.14 | 73.67 | 01 Индекс 4 квартала 2015г. п2,2 ОЗП=17,529; ЭМ=7,207; ЗПМ=17,529; МАТ=5,139 | 406 | 239 | 108 | 59 | 39.52 | 31.62
[5 empty] | 298.38 | 6.03 |  |  |  |  | 5 |  | 0.58 | 0.46
70 | прайс лист "Кубаньэлектро" | труба ПВХ гладкая жесткая 40мм МАТ=40,9/1,18/4,362*1,05 | м | 72 | 6,06 35,00/1,18/5,139*1,05 |  | 6,06 35,00/1,18/5,139*1,05 | 01 Индекс 4 квартала 2015г. п2,2 ОЗП=17,529; ЭМ=7,207; ЗПМ=17,529; МАТ=5,139 | 436 |  |  | 436
71 | ТССЦ-502-0522 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 10 мм2 | 1000 м | 0.4 | 8006.3 |  | 8006.3 | 01 Индекс 4 квартала 2015г. п2,2 ОЗП=17,529; ЭМ=7,207; ЗПМ=17,529; МАТ=5,139 | 3203 |  |  | 3203
72 | прайс лист "Кубаньэлектро" | Коробка разветв.150х110x70 IP55 | шт | 3 | 43,29 250,00/1,18/5,139*1,05 |  | 43,29 250,00/1,18/5,139*1,05 | 01 Индекс 4 квартала 2015г. п2,2 ОЗП=17,529; ЭМ=7,207; ЗПМ=17,529; МАТ=5,139 | 130 |  |  | 130
73 | ТЕРм08-02-413-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Провод, количество проводов в резинобитумной трубке: до 2, сечение провода до 16 мм2 | 100 м трубок | 0.8 | 294.15 | 60.58 | 63.85 | 01 Индекс 4 квартала 2015г. п2,2 ОЗП=17,529; ЭМ=7,207; ЗПМ=17,529; МАТ=5,139 | 235 | 136 | 48 | 51 | 22.48 | 17.98
[5 empty] | 169.72 | 2.7 |  |  |  |  | 2 |  | 0.26 | 0.21
74 | прайс лист "Кубаньэлектро" | труба ПВХ гладкая жесткая 20мм | м | 80 | 1,39 8,00/1,18/5,139*1,05 |  | 1,39 8,00/1,18/5,139*1,05 | 01 Индекс 4 квартала 2015г. п2,2 ОЗП=17,529; ЭМ=7,207; ЗПМ=17,529; МАТ=5,139 | 111 |  |  | 111
75 | ТССЦ-501-8236 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0.08 | 5810.04 |  | 5810.04 | 01 Индекс 4 квартала 2015г. п2,2 ОЗП=17,529; ЭМ=7,207; ЗПМ=17,529; МАТ=5,139 | 465 |  |  | 465
Раздел 5. освещение подъездов
76 | ТЕРм08-03-593-06 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 шт. | 0.09 | 236.75 | 68.06 |  | 01 Индекс 4 квартала 2015г. п2,2 ОЗП=17,529; ЭМ=7,207; ЗПМ=17,529; МАТ=5,139 | 21 | 15 | 6 |  | 21.19 | 1.91
|  | (МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) |  |  | 168.69 | 2.74 | [6 empty] | 0.26 | 0.02
77 | ТЕРм08-03-593-06 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 шт. | 0.12 | 1645.4 | 226.85 | 856.26 | 01 Индекс 4 квартала 2015г. п2,2 ОЗП=17,529; ЭМ=7,207; ЗПМ=17,529; МАТ=5,139 | 197 | 67 | 27 | 103 | 70.64 | 8.48
[5 empty] | 562.29 | 9.14 |  |  |  |  | 1 |  | 0.88 | 0.11
78 | прайс лист "Кубаньэлектро" | Светильник НПО-22-1х60-250 | шт | 12 | 45,02 260,00/1,18/5,139*1,05 |  | 45,02 260,00/1,18/5,139*1,05 | 01 Индекс 4 квартала 2015г. п2,2 ОЗП=17,529; ЭМ=7,207; ЗПМ=17,529; МАТ=5,139 | 540 |  |  | 540
79 | прайс лист "Кубаньэлектро" | лампа LED 7вт | шт | 12 | 34,28 198,00/1,18/5,139*1,05 |  | 34,28 198,00/1,18/5,139*1,05 | 01 Индекс 4 квартала 2015г. п2,2 ОЗП=17,529; ЭМ=7,207; ЗПМ=17,529; МАТ=5,139 | 411 |  |  | 411
80 | ТЕРм10-08-003-05 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Устройство оптико-(фото)электрическое: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении | 1 шт. | 12 | 48.01 | 0.18 | 3.36 | 01 Индекс 4 квартала 2015г. п2,2 ОЗП=17,529; ЭМ=7,207; ЗПМ=17,529; МАТ=5,139 | 576 | 534 | 2 | 40 | 5.76 | 69.12
44.47
81 | прайс лист "Кубаньэлектро" | датчик движения ИЕК | шт | 12 | 31,17 180,00/1,18/5,139*1,05 |  | 31,17 180,00/1,18/5,139*1,05 | 01 Индекс 4 квартала 2015г. п2,2 ОЗП=17,529; ЭМ=7,207; ЗПМ=17,529; МАТ=5,139 | 374 |  |  | 374
82 | ТЕРм08-02-413-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Провод, количество проводов в резинобитумной трубке: до 2, сечение провода до 16 мм2 | 100 м трубок | 0.09 | 294.15 | 60.58 | 63.85 | 01 Индекс 4 квартала 2015г. п2,2 ОЗП=17,529; ЭМ=7,207; ЗПМ=17,529; МАТ=5,139 | 26 | 15 | 5 | 6 | 22.48 | 2.02
[5 empty] | 169.72 | 2.7 | [6 empty] | 0.26 | 0.02
83 | прайс лист "Кубаньэлектро" | труба ПВХ гладкая жесткая 20мм | м | 9 | 1,39 8,00/1,18/5,139*1,05 |  | 1,39 8,00/1,18/5,139*1,05 | 01 Индекс 4 квартала 2015г. п2,2 ОЗП=17,529; ЭМ=7,207; ЗПМ=17,529; МАТ=5,139 | 13 |  |  | 13
84 | ТССЦ-501-8236 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0.009 | 5810.04 |  | 5810.04 | 01 Индекс 4 квартала 2015г. п2,2 ОЗП=17,529; ЭМ=7,207; ЗПМ=17,529; МАТ=5,139 | 52 |  |  | 52
Раздел 6. освещение подвала
85 | ТЕРм08-03-603-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Ящик с понижающим трансформатором | 1 шт. | 1 | 14.64 | 2.57 | 3 | 01 Индекс 4 квартала 2015г. п2,2 ОЗП=17,529; ЭМ=7,207; ЗПМ=17,529; МАТ=5,139 | 15 | 9 | 3 | 3 | 1.14 | 1.14
[5 empty] | 9.07 | 0.1 | [6 empty] | 0.01 | 0.01
86 | 500-8032 | Ящики с понижающим трансформатором ЯТП-0,25/12 220В | шт. | 1 | 234,29 1204/5,139 |  | 234,29 1204/5,139 | 01 Индекс 4 квартала 2015г. п2,2 ОЗП=17,529; ЭМ=7,207; ЗПМ=17,529; МАТ=5,139 | 234 |  |  | 234
87 | ТЕРм08-03-593-06 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 шт. | 0.05 | 1645.4 | 226.85 | 856.26 | 01 Индекс 4 квартала 2015г. п2,2 ОЗП=17,529; ЭМ=7,207; ЗПМ=17,529; МАТ=5,139 | 82 | 28 | 11 | 43 | 70.64 | 3.53
[5 empty] | 562.29 | 9.14 | [6 empty] | 0.88 | 0.04
88 | ТССЦ-509-0767 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Светильники с лампами накаливания для производственных помещений с тяжелыми условиями среды, подвесной с защитной сеткой и стеклом. | шт. | 5 | 48.99 |  | 48.99 | 01 Индекс 4 квартала 2015г. п2,2 ОЗП=17,529; ЭМ=7,207; ЗПМ=17,529; МАТ=5,139 | 245 |  |  | 245
89 | ТССЦ-509-4882 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе МО 36-40 | 10 шт. | 0,5 5 / 10 | 30.57 |  | 30.57 | 01 Индекс 4 квартала 2015г. п2,2 ОЗП=17,529; ЭМ=7,207; ЗПМ=17,529; МАТ=5,139 | 15 |  |  | 15
90 | ТЕРм08-02-413-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Провод, количество проводов в резинобитумной трубке: до 2, сечение провода до 16 мм2 | 100 м трубок | 0.5 | 294.15 | 60.58 | 63.85 | 01 Индекс 4 квартала 2015г. п2,2 ОЗП=17,529; ЭМ=7,207; ЗПМ=17,529; МАТ=5,139 | 147 | 85 | 30 | 32 | 22.48 | 11.24
[5 empty] | 169.72 | 2.7 |  |  |  |  | 1 |  | 0.26 | 0.13
91 | ТССЦ-103-2406 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром 16 мм | 10 м | 5 50 / 10 | 11.35 |  | 11.35 | 01 Индекс 4 квартала 2015г. п2,2 ОЗП=17,529; ЭМ=7,207; ЗПМ=17,529; МАТ=5,139 | 57 |  |  | 57
93 | ТССЦ-501-8236 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0.05 | 5810.04 |  | 5810.04 | 01 Индекс 4 квартала 2015г. п2,2 ОЗП=17,529; ЭМ=7,207; ЗПМ=17,529; МАТ=5,139 | 291 |  |  | 291
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 23835 | 3320 | 2166 | 18349 |  | 427.79
[11 empty] | 101 |  |  | 11.96
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс 4 квартала 2015г. п2,2 ОЗП=17,529; ЭМ=7,207; ЗПМ=17,529; МАТ=5,139) | [8 empty] | 168101 | 58196 | 15609 | 94296 |  | 427.79
[11 empty] | 1771 |  |  | 11.96
Накладные расходы | [8 empty] | 46870
В том числе, справочно:
61% = 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 333) (Поз. 38, 43) | [8 empty] | 203
68% = 80%*0.85 ФОТ (от 12463) (Поз. 18, 21, 29, 65, 80-81) | [8 empty] | 8475
72% = 85%*0.85 ФОТ (от 421) (Поз. 7-8) | [8 empty] | 303
81% = 95%*0.85 ФОТ (от 46031) (Поз. 1-6, 11-17, 19-20, 22-28, 31-35, 37, 39-42, 46-49, 52-64, 68-79, 82-91, 93) | [8 empty] | 37285
84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 719) (Поз. 9-10, 44-45, 50) | [8 empty] | 604
Сметная прибыль | [8 empty] | 30585
В том числе, справочно:
31% = 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 333) (Поз. 38, 43) | [8 empty] | 103
48% = 60%*0.8 ФОТ (от 12463) (Поз. 18, 21, 29, 65, 80-81) | [8 empty] | 5982
52% = 65%*0.8 ФОТ (от 46452) (Поз. 1-6, 11-17, 19-20, 22-28, 31-35, 37, 39-42, 46-49, 52-64, 68-79, 82-91, 93, 7-8) | [8 empty] | 24155
48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 719) (Поз. 9-10, 44-45, 50) | [8 empty] | 345
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 295551 |  |  |  |  | 427.79
11.96
Итого Строительные работы | [8 empty] | 8638 |  |  |  |  | 7.44
1.17
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 236918 |  |  |  |  | 420.35
10.79
Итого | [8 empty] | 245556 |  |  |  |  | 427.79
11.96
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 94296
Машины и механизмы | [8 empty] | 15609
ФОТ | [8 empty] | 59967
Накладные расходы | [8 empty] | 46870
Сметная прибыль | [8 empty] | 30585
непредвиденные затраты 2% | [8 empty] | 4911
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 250467
НДС 18% | [8 empty] | 45084
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 295551 |  |  |  |  | 427.79
11.96
Составил: ___________________________ Инженер-сметчик МКУ Управление капитального строительства Копыл Н.А
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)